| Кабельные муфты «СТАНДАРТ» офис: Московская обл. г. Подольск, производство: Брянская обл. г.Унеча, п.Сельхозтехника,Домодедовское шоссе 1Б стр.3 ул. Крупской, 12 8(495) 505-66-01;505-68-95;8(903)557-00-60 www. av-ss.ru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение для использования | Наименование | Цена с НДС, с наконечниками и соединителями за комплект на одну фазу |
| Муфты концевые, внутренней установки, на основе термоусаживаемых материалов, для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 35 кВ. (в комплект поставки входят материалы для монтажа на 3 фазы) | ПКВтО 35 35/50 с НС 50 | 2057,21 |
|  | ПКВтО 35 70/120 с НС 70 | 2303,16 |
|  | ПКВтО 35 70/120 с НС 95 | 2344,22 |
|  | ПКВтО 35 70/120 с НС 120 | 2346,80 |
|  | ПКВтО 35 150/240 с НС 150 | 2750,88 |
|  | ПКВтО 35 150/240 с НС 185 | 2756,01 |
|  | ПКВтО 35 150/240 с НС 240 | 2804,78 |
|  | ПКВтО 35 300/500 с НС 300 | 4463,85 |
|  | ПКВтО 35 300/500 с НС 400 | 4539,49 |
|  | ПКВтО 35 300/500 с НС 500 | 4764,14 |
| Муфты концевые, наружной установки, на основе термоусаживаемых материалов, для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 35 кВ. (в комплект поставки входят материалы для монтажа на 3 фазы) | ПКНтО 35 35/50 с НС 50 | 3061,46 |
|  | ПКНтО 35 70/120 с НС 70 | 3487,38 |
|  | ПКНтО 35 70/120 с НС 95 | 3648,71 |
|  | ПКНтО 35 70/120 с НС 120 | 3651,27 |
|  | ПКНтО 35 150/240 с НС 150 | 4034,66 |
|  | ПКНтО 35 150/240 с НС 185 | 4039,79 |
|  | ПКНтО 35 150/240 с НС 240 | 4088,55 |
|  | ПКНтО 35 300/500 с НС 300 | 5202,89 |
|  | ПКНтО 35 300/500 с НС 400 | 5303,14 |
|  | ПКНтО 35 300/500 с НС 500 | 5468,53 |
| Муфты соединительные, на основе термоусаживаемых материалов, для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 35 кВ. (в комплект поставки входят материалы для монтажа на 1 фазу) | ПСтО 35 35/50 с ГС 50 | 4913,35 |
|  | ПСтО 35 70/120 с ГС 70 | 5582,85 |
|  | ПСтО 35 70/120 с ГС 95 | 5620,67 |
|  | ПСтО 35 70/120 с ГС 120 | 5627,34 |
|  | ПСтО 35 150/240 с ГС 150 | 5986,40 |
|  | ПСтО 35 150/240 с ГС 185 | 5987,42 |
|  | ПСтО 35 150/240 с ГС 240 | 6022,32 |
|  | ПСтО 35 300/500 с ГС 300 | 8336,38 |
|  | ПСтО 35 300/500 с ГС 400 | 8396,96 |
|  | ПСтО 35 300/500 с ГС 500 | 8607,41 |